{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":9,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,8],[71,8,74,8]]}
["河池市国投水务环保投资运营集团有限公司\n2025年化验室增补药品耗材清单"]
["序号","名称","级别/规格","品牌","数量","单位","单价（元）","金额（元）","备注"]
[1,"水质总（粪）大肠菌群快速检验纸","接种量55.5ml","绿洲生化",100,"包"]
[2,"高锰酸盐指数专用试剂","LH-CM-50/50个样","连华",13,"套",null,null,"按需求发货"]
[3,"氨氮专用试剂","LH-N2N3-50/50个样","连华",6,"套"]
[4,"COD专用试剂\n氧化剂","5-200mg/l，设备型号：QCOD-3F","天津/津立",15,"瓶"]
[5,"COD专用试剂\n氧化剂","200-2000mg/l，设备型号：QCOD-3F","天津/津立",2,"瓶"]
[6,"COD专用试剂\n催化剂","设备型号：QCOD-3F","天津/津立",12,"瓶"]
[7,"氨氮专用试剂一","设备型号：NH-5N","天津/津立",15,"瓶",null,null,"按需求发货"]
[8,"氨氮专用试剂二","设备型号：NH-5N","天津/津立",19,"瓶",null,null,"按需求发货"]
[9,"硅油润滑保养油","100ml","道康宁",1,"瓶"]
[10,"盐酸","GR，500ml","上海/沪试",10,"瓶"]
[11,"硝酸","GR，500ml","上海/沪试",10,"瓶"]
[12,"硫酸","GR，500ml","上海/沪试",30,"瓶"]
[13,"DPD余氯速测剂","0-5mg/l","上海/昕瑞",1,"瓶"]
[14,"白大褂","L码","翰洋洁净",6,"件"]
[15,"氢氧化钠","GR，500g","天津/科密欧",2,"瓶"]
[16,"氢氧化钠","AR，500g","上海/沪试",2,"瓶"]
[17,"氢氧化钾","GR，500g","上海/沪试",1,"瓶"]
[18,"硫脲","GR，500g","上海/沪试",1,"瓶"]
[19,"铁氰化钾","GR，500g","天津/科密欧",1,"瓶"]
[20,"抗坏血酸","GR,25g","天津/科密欧",10,"瓶"]
[21,"纯水柱","DQ3LT","密理博",2,"套"]
[22,"滤膜","CN-CA水系滤膜\n孔径0.45um\n直径60mm","100片/盒",2,"盒"]
[23,"一次性丁腈手套","中号，无粉尘","进口/爱马斯",8,"盒"]
[24,"过硫酸钾","定制环保级","天津/科密欧",2,"瓶"]
[25,"琼脂","生物试剂 250g","上海/沪试",1,"瓶"]
[26,"磷酸二氢铵","优级纯/500g","上海/沪试",1,"瓶"]
[27,"硝酸镁","优级纯/500g","四川/科隆",1,"瓶"]
[28,"硝酸钯","优级纯/500g","科密欧",1,"瓶"]
[29,"水质总汞标准物质溶液","1000mg/l，介质为盐酸","坛墨",1,"瓶"]
[30,"水质总镉标准物质溶液","1000mg/l,介质为硝酸","坛墨",1,"瓶"]
[31,"水质总铬标准物质溶液","100mg/l","坛墨",1,"瓶"]
[32,"水质总砷标准物质溶液","1000mg/l，介质为盐酸","坛墨",1,"瓶"]
[33,"水质总铅标准物质溶液","1000mg/l,介质为硝酸","坛墨",1,"瓶"]
[34,"水质总铜标准物质溶液","1000mg/l,介质为硝酸","坛墨",1,"瓶"]
[35,"水质总锌标准物质溶液","1000mg/l,介质为硝酸","坛墨",1,"瓶"]
[36,"水质总铊标准物质溶液","1000mg/l,介质为硝酸","坛墨",1,"瓶"]
[37,"水质总锑标准物质溶液","1000mg/l,介质为硝酸","坛墨",1,"瓶"]
[38,"PH电极","ST210","上海/奥豪斯",1,"支"]
[39,"PH电极","ST310","上海/奥豪斯",2,"支"]
[40,"自康PP滤芯（和泰）","Smart-S15UV","上海/和泰",1,"个"]
[41,"100GPD RO膜","Smart-S15UV","上海/和泰",1,"支"]
[42,"超纯化柱(进口树脂)","Smart-S15UV","上海/和泰",4,"个"]
[43,"蠕动泵驱动块","AFS-2202E","海光原子荧光",1,"个"]
[44,"酒石酸钾钠","AR，500g","上海/沪试",3,"瓶"]
[45,"乙二胺四乙酸二钠","AR，500g","上海/沪试",1,"瓶"]
[46,"硫酸银","AR，500g","上海/沪试",2,"瓶"]
[47,"硫酸汞","AR，500g","上海/沪试",2,"瓶"]
[48,"重铬酸钾","GR，500g","天津/科密欧",1,"瓶"]
[49,"大功率转换器插头","16A","公牛",1,"个"]
[50,"插排","5插位，公牛","公牛",3,"个"]
[51,"PH缓冲剂","4.00","上海/雷磁",10,"包"]
[52,"PH缓冲剂",6.86,"上海/雷磁",10,"包"]
[53,"PH缓冲剂",9.18,"上海/雷磁",10,"包"]
[54,"胶手套","防酸碱，中号","广东/天骄",5,"对"]
[55,"移液管","多标线 ,1mL，CM","天津/天玻",5,"支"]
[56,"移液管","多标线，2mL,CM","天津/天玻",5,"支"]
[57,"移液管","多标线，5mL,CM","天津/天玻",10,"支"]
[58,"移液管","多标线，10mL,CM","天津/天玻",10,"支"]
[59,"药品勺","不锈钢，单头200mm","天津",5,"只"]
[60,"实验室抹布","超细纤维","3M思高",10,"条"]
[61,"广泛试纸","1-14","杭州",1,"盒"]
[62,"烧杯","2000mL","四川/蜀牛",2,"个"]
[63,"无水乙醇","500ml ","上海/沪试",5,"瓶"]
[64,"定量滤纸","中速，150mm","杭州/新星",2,"盒"]
[65,"定性滤纸","中速，150mm","杭州/新星",2,"盒"]
[66,"碘化钾","AR，500g","上海/沪试",1,"瓶"]
[67,"碘化汞","AR，500g","上海/沪试",1,"瓶"]
[68,"0.22um终端过滤器","MPGP04001","密理博",1,"个"]
[69,"防酸碱劳保鞋","41码","卫尔盾",1,"双"]
[70,"酸试剂","DGB-403F","上海/雷磁",2,"瓶",null,null,"按需求发货"]
[71,"甘氨酸溶液","DGB-403F","上海/雷磁",2,"瓶"]
[72,"显色剂","DGB-403F","上海/雷磁",2,"袋"]
[73,"碘化钾粉剂","DGB-403F","上海/雷磁",2,"袋"]
["合计"]